| 序号 | 充装介质 | 储存（生产）能力 | 自有产权气瓶数量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯乙烷 |  | 50 |
| 2 | 液态工业气体（氧、氮、氩、二氧化碳等） | 50m³ | 30（单只170L以上） |
| 3 | 氮气和氢气混合气 |  | 200 |
| 4 | 二氧化碳和氮气混合气 |  | 200 |
| 5 | 氦气、氢气和氮气混合气 |  | 200 |
| 6 | 氩气、氮气和氧气混合气 |  | 200 |
| 7 | 二氧化碳和环氧乙烷混合气 |  | 200 |
| 8 | 环氧乙烷 |  | 200（单只400L以上） |
| 9 | 液化天然气 |  | 30 |
| 10 | 空气 |  | 200 |
| 11 | 甲胺 | 300 m³ | 100 |
| 12 | 氢氟酸 | 200 m³ | 50 |
| 13 | 氟利昂 | 50 m³ | 50 |
| 14 | 液化石油气 | 200m³ | 25000 |
| 15 | 丙烷、丁烷 | 100m³ | 200 |
| 16 | 液氨 | 100m³ | 200（单只400L以上） |
| 17 | 液氯 |  | 200（单只400L以上） |
| 18 | 氧气 | 空分500m3/h | 3000 |
| 19 | 氮气 |  | 3000 |
| 20 | 氩气 |  | 2000 |
| 21 | 二氧化碳 |  | 2000 |
| 22 | 氢气 |  | 2000 |
| 23 | 溶解乙炔气 | 200m3/h | 6000 |
| 24 | 氦气 |  | 1000 |
| 25 | 六氟环氧丙烷 |  | 15（单只800L以上） |
| 26 | 二氧化碳和氩气混合气 |  | 800 |
| 注：1、表中未纳入的其他介质根据实际确定； 2、以充装槽车、罐式集装箱为主的，自有产权气瓶数量要求视情况予以降低。 |  |  |  |

嘉兴地区气瓶充装单位最低充装介质储存（生产）能力

和最少自有产权气瓶数量表